

**Standard Sizes Aboveground Fiberglass Tanks 10 ft. Diameter**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diameter**  (feet) | **Length**  (feet) | **Volume**  (gallons) | **# of Barrels** |
| 10’ | 5’ | 2,931 | 70 |
| 10’ | 6’ | 3,517 | 84 |
| 10’ | 7’ | 4,103 | 98 |
| 10’ | 8’ | 4,689 | 112 |
| 10’ | 9’ | 5,275 | 126 |
| 10’ | 10’ | 5,861 | 140 |
| 10’ | 11’ | 6,447 | 154 |
| 10’ | 12’ | 7,033 | 167 |
| 10’ | 13’ | 7,620 | 181 |
| 10’ | 14’ | 8,206 | 195 |
| 10’ | 15’ | 8,792 | 210 |
| 10’ | 15’6” | 9,085 | 216 |
| 10’ | 16’ | 9,378 | 223 |
| 10’ | 17’ | 9,964 | 237 |
| 10’ | 18’ | 10,550 | 251 |
| 10’ | 19’ | 11,136 | 265 |
| 10’ | 20’ | 11,722 | 279 |
| 10’ | 21’ | 12,308 | 293 |
| 10’ | 22’ | 12,895 | 307 |
| 10’ | 23’ | 13,481 | 321 |
| 10’ | 24’ | 14,067 | 335 |
| 10’ | 25’ | 14,653 | 349 |
| 10’ | 26’ | 15,239 | 363 |
| 10’ | 27’ | 15,825 | 377 |
| 10’ | 28’ | 16,411 | 391 |
| 10’ | 29’ | 16,997 | 405 |
| 10’ | 30’ | 17,584 | 419 |
| 10’ | 31’ | 18,170 | 433 |
| 10’ | 32’ | 18,756 | 447 |
| 10’ | 33’ | 19,342 | 461 |
| 10’ | 34’ | 19,928 | 474 |
| 10’ | 35’ | 20,514 | 488 |

Request information if you need tanks longer than 35 ft.

|  |  |
| --- | --- |
| FOR MORE INFORMATION:  9332 North 95th Way  Scottsdale, AZ 85258  ***Phone:480-998-4097***  [sales@apewater.com](mailto:sales@apewater.com) |  |