

**Standard Sizes Aboveground Fiberglass Tanks 12 ft. Diameter**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diameter**(feet) | **Height**(feet) | **Volume**(gallons) | **# of Barrels** |
| 12’ | 5’ | 4,220 | 100 |
| 12’ | 6’ | 5,064 | 121 |
| 12’ | 7’ | 5,908 | 141 |
| 12’ | 8’ | 6,752 | 161 |
| 12’ | 9’ | 7,596 | 181 |
| 12’ | 10’ | 8,440 | 201 |
| 12’ | 11’ | 9,284 | 221 |
| 12’ | 12’ | 10,128 | 241 |
| 12’ | 13’ | 10,972 | 261 |
| 12’ | 14’ | 11,816 | 281 |
| 12’ | 15’ | 12,660 | 301 |
| 12’ | 16’ | 13,504 | 322 |
| 12’ | 17’ | 14,348 | 342 |
| 12’ | 18’ | 15,192 | 362 |
| 12’ | 19’ | 16,036 | 382 |
| 12’ | 20’ | 16,880 | 400 |
| 12’ | 21’ | 17,724 | 422 |
| 12’ | 21’6” | 18,146 | 432 |
| 12’ | 22’ | 18,568 | 442 |
| 12’ | 23’ | 19,412 | 462 |
| 12’ | 24’ | 20,256 | 482 |
| 12’ | 25’ | 21,100 | 500 |
| 12’ | 26’ | 21,944 | 522 |
| 12’ | 27’ | 22,788 | 543 |
| 12’ | 28’ | 23,632 | 563 |
| 12’ | 29’ | 24,476 | 583 |
| 12’ | 30’ | 25,320 | 603 |
| 12’ | 31’ | 26,164 | 623 |
| 12’ | 32’ | 27,008 | 643 |
| 12’ | 33’ | 27,852 | 663 |
| 12’ | 34’ | 28,696 | 683 |
| 12’ | 35’ | 29,540 | 703 |
| 12’ | 36’ | 30,384 | 723 |

Request information if you need tanks longer than 36 ft.

|  |  |
| --- | --- |
| **FOR MORE INFORMATION:**9332 North 95th Way Scottsdale, AZ 85258 ***Phone:480-998-4097*** sales@apewater.com |  |