

**Standard Sizes Aboveground Fiberglass Tanks 14 ft. Diameter**

*(PLEASE Note: no underground 14’ diameter tanks)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diameter**(feet) | **Length**(feet) | **Volume**(gallons) | **# of Barrels** |
| 14’ | 10’ | 11,488 | 274 |
| 14’ | 11’ | 12,637 | 301 |
| 14’ | 12’ | 13,785 | 328 |
| 14’ | 13’ | 14,934 | 356 |
| 14’ | 14’ | 16,083 | 383 |
| 14’ | 15’ | 17,232 | 410 |
| 14’ | 16’ | 18,381 | 438 |
| 14’ | 17’ | 19,529 | 465 |
| 14’ | 18’ | 20,678 | 492 |
| 14’ | 19’ | 21,827 | 520 |
| 14’ | 20’ | 22,976 | 547 |
| 14’ | 21’ | 24,125 | 574 |
| 14’ | 22’ | 25,273 | 602 |
| 14’ | 23’ | 26,422 | 629 |
| 14’ | 24’ | 27,571 | 656 |
| 14’ | 25’ | 28,720 | 684 |
| 14’ | 26’ | 29,869 | 711 |
| 14’ | 27’ | 31,017 | 739 |
| 14’ | 28’ | 32,166 | 766 |
| 14’ | 29’ | 33,315 | 793 |
| 14’ | 30’ | 34,464 | 821 |
| 14’ | 31’ | 35,613 | 848 |
| 14’ | 32’ | 36,761 | 875 |
| 14’ | 33’ | 37,910 | 903 |
| 14’ | 34’ | 39,059 | 930 |
| 14’ | 35’ | 40,208 | 957 |
| 14’ | 36’ | 41,356 | 985 |
| 14’ | 37’ | 42,505 | 1012 |
| 14’ | 38’ | 43,654 | 1039 |
| 14’ | 39’ | 44,803 | 1067 |
| 14’ | 40’ | 45,952 | 1094 |
| 14’ | 41’ | 47,100 | 1121 |
| 14’ | 42’ | 48,249 | 1149 |
| 14’ | 43’ | 49,398 | 1176 |
| 14’ | 44’ | 50,547 | 1203 |
| 14’ | 45’ | 51,696 | 1231 |
| 14’ | 46’ | 52,844 | 1258 |
| 14’ | 47’ | 53,993 | 1286 |
| 14’ | 48’ | 55,142 | 1313 |
| 14’ | 49’ | 56,291 | 1340 |
| 14’ | 50’ | 57,440 | 1368 |

|  |  |
| --- | --- |
| 9332 North 95th Way Scottsdale, AZ 85258 ***Phone:480-998-4097*** sales@apewater.com |  |