

**Standard Sizes Aboveground Fiberglass Tanks 15.5 ft. Diameter**

*(PLEASE Note: no underground 15.5’ diameter tanks)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diameter**(feet) | **Length**(feet) | **Volume**(gallons) | **# of Barrels** |
| **15.5** | **5’** | 7,041 | 168 |
| **15.5** | **6’** | 8,449 | 201 |
| **15.5** | **7’** | 9,857 | 235 |
| **15.5** | **8’** | 11,265 | 268 |
| **15.5** | **9’** | 12,673 | 302 |
| **15.5** | **10’** | 14,081 | 335 |
| **15.5** | **11’** | 15,490 | 369 |
| **15.5** | **12’** | 16,898 | 402 |
| **15.5** | **13’** | 18,306 | 436 |
| **15.5** | **14’** | 19,714 | 469 |
| **15.5** | **15’** | 21,122 | 503 |
| **15.5** | **15’6”** | 21,826 | 520 |
| **15.5** | **16’** | 22,530 | 500 |
| **15.5** | **17’** | 23,939 | 570 |
| **15.5** | **18’** | 25,347 | 603 |
| **15.5** | **19’** | 26,755 | 637 |
| **15.5** | **20’** | 28,163 | 671 |
| **15.5** | **20’6”** | 28,867 | 687 |
| **15.5** | **21’** | 29,571 | 704 |
| **15.5** | **22’** | 30,979 | 738 |
| **15.5** | **23’** | 32,387 | 771 |
| **15.5** | **24’** | 33,796 | 750 |
| **15.5** | **25’** | 35,204 | 838 |
| **15.5** | **26’** | 36,612 | 872 |
| **15.5** | **27’** | 38,020 | 905 |
| **15.5** | **28’** | 39,428 | 939 |
| **15.5** | **29’** | 40,836 | 972 |
| **15.5** | **30’** | 42,244 | 1000 |
| **15.5** | **31’** | 43,653 | 1039 |
| **15.5** | **32’** | 45,061 | 1073 |
| **15.5** | **33’** | 46,469 | 1106 |
| **15.5** | **34’** | 47,877 | 1140 |
| **15.5** | **35’** | 49,285 | 1173 |
| **15.5** | **35’6”** | 49,989 | 1190 |
| **15.5** | **36’** | 50,693 | 1207 |
| **15.5** | **37’** | 52,101 | 1241 |
| **15.5** | **38’** | 53,510 | 1274 |
| **15.5** | **39’** | 54,918 | 1308 |
| **15.5** | **40’** | 56,326 | 1341 |
| **15.5** | **41’** | 57,734 | 1375 |
| **15.5** | **45’** | 63,367 | 1509 |
| **15.5** | **42’** | 59,142 | 1408 |
| **15.5** | **42’6”** | 59,846 | 1425 |

|  |  |
| --- | --- |
| 9332 North 95th Way Scottsdale, AZ 85258 ***Phone:480-998-4097*** sales@apewater.com |  |