Text

Description automatically generated

**Standard Sizes Underground Fiberglass Tanks 12 ft. Diameter**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diameter**  (feet) | **Total Length**  (feet) | **Max Capacity**  (gallons) | **Required Deadmen**  (#) L in ft | **Required**  **# Turnbuckles & # Straps** |
| 12’ | 12X8-4 | 6312 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 12’ | 12X9-4 | 7156 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 12’ | 12X10-4 | 8000 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 12’ | 12X11-4 | 8844 | (2) 12' | 12 & 6 |
| 12’ | 12X12-4 | 9688 | (2) 12' | 12 & 6 |
| 12’ | 12X13-4 | 10532 | (2) 12' | 12 & 6 |
| 12’ | 12X14-4 | 11376 | (2) 14' | 12 & 6 |
| 12’ | 12X15-4 | 12220 | (2) 16' | 12 & 6 |
| 12’ | 12X16-4 | 13064 | (2) 16' | 12 & 6 |
| 12’ | 12X17-4 | 13908 | (2) 18' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X18-4 | 14752 | (2) 18' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X19-4 | 15596 | (2) 22' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X20-4 | 16440 | (2) 22' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X21-4 | 17284 | (2) 22' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X22-4 | 18128 | (2) 22' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X23-4 | 18972 | (4) 14' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X24-4 | 19816 | (4) 14' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X25-4 | 20660 | (4) 14' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X26-4 | 21504 | (4) 14' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X27-4 | 22348 | (4) 14' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X28-4 | 23192 | (4) 14' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X29-4 | 24036 | (4) 18' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X30-4 | 24880 | (4) 18' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X31-4 | 25724 | (4) 18' | 16 & 8 |
| 12’ | 12X32-4 | 26568 | (4) 18' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X33-4 | 27412 | (4) 18' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X34-4 | 28256 | (4) 18' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X35-4 | 29100 | (4) 18' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X36-4 | 29944 | (4) 18' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X37-4 | 30788 | (4) 22' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X38-4 | 31632 | (4) 22' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X39-4 | 32476 | (4) 22' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X40-4 | 33320 | (4) 22' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X41-4 | 34164 | (4) 22' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X42-4 | 35008 | (4) 22' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X43-4 | 35,852 | (4) 22' | 20 & 10 |
| 12’ | 12X44-4 | 36,696 | (4) 22' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X45-4 | 37,540 | (4)14' & (2)18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X46-4 | 38,384 | (4)14' & (2)18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X47-4 | 39,228 | (4)16' & (2)18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X48-4 | 40,072 | (4)16' & (2)18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X49-4 | 40,916 | (4)16' & (2)18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X50-4 | 41,760 | (4)16' & (2)18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X51-4 | 42,604 | (2)22' & (2)30' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X52-4 | 43,448 | (2)22' & (2)30' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X53-4 | 44,292 | (6) 18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X54-4 | 45,137 | (6) 18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X55-4 | 45,981 | (2)22' & (4)18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12X56-4 | 46,825 | (2)22' & (4)18' | 24 & 12 |
| 12’ | 12x57-4 | 47,669 | (2)22' & (4)18' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x58-4 | 48,513 | (2)22' & (4)18' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x59-4 | 49,357 | (6) 22' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x60-4 | 50,201 | (6) 22' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x61-4 | 51,045 | (6) 22' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x62-4 | 51,889 | (6) 22' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x63-4 | 52,733 | (6) 22' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x66-4 | 55,265 | (6) 22' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x67-4 | 56,109 | (6) 22' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x68-4 | 56,953 | (6) 22' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x69-4 | 57,797 | (6) 22' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x70-4 | 58,641 | (8) 18' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x71-4 | 59,485 | (8) 18' | 28 & 14 |
| 12’ | 12x72-4 | 60,329 | (8) 18' | 32 & 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| 9332 North 95th Way  Scottsdale, AZ 85258  ***Phone:480-998-4097***  [sales@apewater.com](mailto:sales@apewater.com) |  |